关于加强易制爆危险化学品监控管理的通知

各镇中心校、各县属中学、各高中：

根据省市县关于加强易制爆危险化学品治安管理的相关要求，对实验室危险化学品加强监控管理，防止危化品流失，确保春节及日常安全，特通知如下：

一、加强实验室危险化学的的监控管理。为防止实验室危险化学品失盗，非法取用等，必须在危化品室（柜）安装监控装置。具体要求如下：

1.监控必须能够监控到危险化学品柜，危险化学品室的出入口。如果两者能同时兼顾，可安装一路监控（1个头），若不能则必须安装多路。

2.监控头为数字式，视频分辨率在标清或以上。监控录像机须能够实时记录，记录时间应在30天以上。

3.视频监控设备应设置备用电源，断电时对视频监控设备供电应不少于1个小时。

4.监控安装完成时间为2018年1月底前。安装完毕后电话上报县教体局，联系人：徐主任 电话：8263210  朱主任 电话：8263139

5.安全监控技术咨询：县公安局李警官 电话：17805336351

二、切实做好假期的安全预防工作。学校在寒暑假期间，由于学校校内人员较少，可能会疏于管理，易造成安全事故。所以，学校要在放假前按市通知要求，做好实验室危化品相关的安全检查工作，假期中要安排好值班人员，保证要假期内不出任何安全事故。

附：市关于做好寒假期间学校实验室安全工作的通知

桓台县教体局

2018年1月16日